## котельные
Техническая характеристика котельных и ЦТП по МУП "Теплосеть Наро-Фоминского городского округа" по состоянию на 01.01.2026 года.
№№ п/п | Присвоенный номер котельной | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной (суммарная производительность котлов), Гкал/час. | Марка котла | Количество котлов | Мощность одного котла, Гкал/ч | Вид топлива | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, м | ХВО | Присоединенная нагрузка, Гкал/час (на 01.12.2025г.) | Условные единицы на 1 Гкал/ч котельных
1 | Котельная №1 | г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная | 1986 | 5.2 | ДКВР-4/13 | 2 | 2.6 | газ | 1794.5 | ХВО | 0.28861 | 93.6
2 | Котельная №2 | г.Наро-Фоминск,, ул.Карла Маркса | 2025 | 6.02 | КВ-ГМ-2,0-115Н | 1 | 1.72 | газ | 2365.4 | ХВО | 4.0141 | 108.36
[5 empty] | КВ-ГМ-2,5-115Н | 2 | 2.15
3 | Котельная №3 | г.Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество | 2025 | 0.344 | GEFFEN MB 3.1-127 | 4 | 0.086 | газ |  | ХВО | 0.25619
4 | Котельная №4 | г.Наро-Фоминск,, ул.Московская | 1979 | 19.5 | ДКВР-10/13 | 3 | 6.5 | газ | 7739.2 | ХВО | 7.5752 | 253.5
5 | Котельная №5 | г.Наро-Фоминск, ул.Новикова | 1975 | 22.36 | Термотехник ТТ100 | 4 | 5.59 | газ | 2650.55 | ХВО | 12.2892 | 201.24
2015-11-06
6 | Котельная №6 | г.Наро-Фоминск,ул. Генерала Ефремова | 1983 | 3.44 | КВА-05ЭЭ | 4 | 0.43 | газ | 2115.6 | ХВО | 3.023 | 61.92
[5 empty] | КВГМ-1,0-115Н | 2 | 0.86
7 | Котельная №7 | г.Наро-Фоминск, ул.Ленина | 1965 | 41 | КВГМ-10 | 2 | 10 | газ | 17493.6 | ХВО | 31.9272 | 246
[5 empty] | ДКВР-10/13 | 2 | 6.5
[5 empty] | КВГМ-4,65/115 | 2 | 4
8 | Котельная №8 | г. Наро-Фоминск-10, дер.Васильчиново | 1966 | 12.675 | ДКВР-6,5/13 | 3 | 4.225 | газ | 1891.5 | ХВО | 3.5673 | 164.775
2003
9 | Котельная №9 | г.Наро-Фоминск, ул.Володарского | 1977 | 1 | УНИВЕРСАЛ 2 | 2 | 0.5 | газ | 437.5 | нет | 0.96266 | 25
10 | Котельная №10 | г.Наро-Фоминск, ул.Толстого | 1983 | 38.45 | КВГМ-10 2 | 3 | 10 | газ | 11605.5 | ХВО | 26.0672 | 230.7
[5 empty] | ДКВР-6,5/13 | 2 | 4.225
11 | Котельная №11 | с. Петровское | 1966 | 1.2 | НИИСТУ-5 | 3 | 0.4 | газ | 609.8 | ХВО | 0.48803 | 30
12 | Котельная №12 | г.Наро-Фоминск, Маршала Жукова | 1967 | 3.6 | ЗИО-60 | 4 | 0.9 | газ | 2949.1 | ХВО | 1.0895 | 64.8
13 | Котельная №13 | г.Наро-Фоминск, ул.Полубоярова | 1975 | 9 | ЗИО-60 | 6 | 0.9 | газ | 2474 | ХВО | 5.9676 | 162
[5 empty] | НР-17 | 4 | 0.9
14 | Котельная №14 | г. Апрелевка, ул.Апрелевская, д.65 | 1965 | 12.675 | ДКВР-6,5/13 | 3 | 4.225 | газ | 6079.3 | ХВО | 7.7578 | 164.775
15 | Котельная №15 | г. Апрелевка, ул.Ленина | 1965 | 4.902 | LAVART 1250 R | 4 | 1.075 | газ | 2313.4 | ХВО | 3.8939 | 88.236
[5 empty] | LAVART 700 R | 1 | 0.602
16 | Котельная №16 | д.Мякишево | 1964 | 1.1 | УНИВЕРСАЛ М-4 | 2 | 0.55 | газ | 180.8 | нет | 0.039632 | 27.5
17 | Котельная №17 | г. Апрелевка, ул.ж/д ст.Победа | 1975 | 2.58 | Термотехник ТТ100 | 2 | 1.29 | газ | 2307.5 | ХВО | 5.8109 | 64.5
|  |  | 2025-2026 |  | Temron WH 7.2 | один | 6.02 | газ
18 | Котельная №18 | п.Ново-Глаголево | 1989 | 5.16 | Факел-1Г | 6 | 0.86 | газ | 1223 | ХВО | 0.84986 | 92.88
19 | Котельная №19 | г. Апрелевка, ул.Августовская, д.1 | 1963 | 32.5 | ДКВР-10/13 | 5 | 6.5 | газ | 11752.06 | ХВО | 22.7862 | 195
20 | Котельная №20 | г. Апрелевка, ул.Парковая | 1963 | 19.5 | ДКВР-10/13 | 3 | 6.5 | газ | 4581.4 | ХВО | 10.6247 | 253.5
21 | Котельная №21 | Наро-Фоминский ГО территория "Пансионат "Нара", д1 соор.13 | 1976 | 9 | ДКВР-4/13 | 4 | 2.25 | газ | 1788 | ХВО | 1.4957 | 162
22 | Котельная №22 | г.Наро-Фоминск, ул.Связистов | 1984-06-30 | 4.3 | КВА-1,0-ЭЭ | 5 | 0.86 | газ | 1845.5 | ХВО | 1.058 | 77.4
23 | Котельная №23 | пос.Софьино | 1988 | 7.8 | ДКВР-4/13 | 3 | 2.6 | газ | 4795.25 | ХВО | 3.6721 | 140.4
24 | Котельная №24 | д.Сырьевая, д/о" Отличник" | 2011 | 0.86 | Норд КН 2.15 | 2 | 0.43 | газ | 700 | ХВО | 0.40053 | 21.5
25 | Котельная №25 | пос.Атепцево, ул.Совхозная | 2014-08-01 | 1.616 | Logano SK745 | 2 | 0.628 | газ | 1057 | ХВО | 1.0829 | 40.4
[5 empty] | Logano SK645 | 1 | 0.36
26 | Котельная №26 | с.Каменское | 1993 | 5.16 | Факел -1 | 6 | 0.86 | газ | 4918 | ХВО | 2.2591 | 92.88
27 | Котельная №27 | г.Апрелевка, ЖК "Весна" | 2014 | 32.5 | КВГМ-7,56-15ОП | 5 | 6.5 | газ | 2272 | ХВО | 20.6157 | 195
28 | Котельная №28 | г.Наро-Фоминск, дома СМП | 1972 | 0.12 | KRM-70R(0,07) | 1 | 0.07 | диз. топливо | 27.2 | нет | 0.069551 | 3
[5 empty] | KSO-50R(0,05) | 1 | 0.05
29 | Котельная №29 | дер.Таширово | 1985 | 6.75 | ТВГ-4Р | 2 | 2.4 | газ | 2939 | ХВО | 1.6571 | 121.5
[5 empty] | Е-1/9-1Г | 3 | 0.65
30 | Котельная №30 | дер.Головково | 2012-12-27 | 6.45 | Logano S825L | 2 | 2.623 | газ | 7705.5 | ХВО | 3.7923 | 116.1
[5 empty] | Logano SK 745 | 1 | 1.204
31 | Котельная №31 | г.Наро-Фоминск, ул Маршала Куркоткина | 2023-11-07 | 21.5 | Энтророс Термотехник ТТ100-01 (6 МВт) | 3 | 5.16 | газ | 4691 | ХВО | 13.6051 | 193.5
[5 empty] | Энтророс Термотехник ТТ100-01 (3,5 МВт) | 2 | 3.01
32 | Котельная №32 | г. Наро-Фоминск, ул. Бобруйская, д. 2 | 2005 | 6.88 | ЗиоСаб-2000 | 4 | 1.72 | газ | 757 | ХВО | 2.9227 | 123.84
33 | Котельная №33 | г.о.Наро-Фоминский,с. Каменское | 2024 | 6.45 | ЗиоСаб-2500 | 3 | 2.15 | газ |  | ХВО | 0.51682 | 116.1
34 | Котельная №34 | г. Апрелевка, ул. Февральская | 2025 | 0.903 | КВ-ГМ-0,35-115Н | 3 | 0.301 | газ | 716 | ХВО | 0.5897
35 | Котельная №35 | с. Петровское | 2019-01-21 | 1.032 | Bosch Buderus SK-755-600 | 2 | 0.516 | газ | 846.62 | ХВО | 0.56501 | 25.8
36 | Котельная №36 | Ташировское с.п., санаторий "Литвиново") |  | 4.515 | ЗИО-60 | 5 | 0.903 | газ |  | ХВО | 3.258
37 | Котельная №37 | г.Наро-Фоминск, ул.2-й Володарский пер. | 1983 | 8.45 | ДКВР-6,5/13 | 2 | 4.225 | газ | 2580.85 | ХВО | 2.3115 | 152.1
38 | Котельная №39 | ЗАТО городской округ Молодежный приемка с 01 марта 2022 года | 2009 | 22.3 | КВГМ-4,65-150 | 2 | 4 | газ | 7287 | ХВО | 9.1219 | 200.7
[5 empty] | КВГМ-7,56-150 | 2 | 6.5
[5 empty] | Е-1,0-0,9ГМ (КП1.0-09ГМ) | 2 | 0.65
39 | Котельная №40 | г.Наро-Фоминск, п.Леспромхоз | 1963 | 2.4 | КСВ-0,86 | 3 | 0.8 | диз. топливо | 258.7 | нет | 0.20514 | 60
40 | Котельная №42 | дер.Башкино, ул.Родниковая, д.№18 | 1968 | 0.258 | ЭПЗ-100И2 | 3 | 0.086 | Электроэнергия | 0 | нет | 0.083548 | 6.45
41 | Котельная №43 | г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова | 1974 | 38.7 | Термотехник ТТ100-01 | 3 | 12.9 | газ | 14203.9 | ХВО | 25.0674 | 232.2
2017-12-01
42 | Котельная №44 | г. Апрелевка, ул.Самохина | 2003 | 0.18 | Verona10/VR-10 | 1 | 0.157 | газ | 33.4 | нет | 0.13364 | 4.5
[5 empty] | Padova 4/PD-4 | 1 | 0.023
43 | Котельная №45 | г.Наро-Фоминск, п.Новая Ольховка | 2005 | 6.02 | ARCUS IGNIS G-3500 (КВа-3,5) | 2 | 3.01 | газ | 11052.4 | ХВО | 4.009 | 108.36
44 | Котельная №47 | г.Наро-Фоминск, Парк Воровского | 2006 | 3.171 | Vitoplex-100 | 3 | 1.057 | газ | 1535.96 | ХВО | 2.2222 | 57.078
45 | Котельная №48 | г.Наро-Фоминск, ул.Чехова д.1а | 2008 | 0.86 | ЗиОСАБ-500 | 2 | 0.43 | газ | 352 | ХВО | 0.50559 | 21.5
46 | Котельная №49 | г.Наро-Фоминск, ул.Пушкина, д.3. | 2009 | 3.44 | REX-200 | 2 | 1.72 | газ | 391.2 | ХВО | 2.1898 | 61.92
47 | Котельная №50 | п.Селятино | 1965, новый котел ПТВМ 2016 | 92.5 | ДКВР-10/13 | 4 | 6.5 | газ | 27700.65 | ХВО |  | 555
[5 empty] | ДКВР-10/13(В) | 1 | 6.5 |  |  |  | 67.5778
[5 empty] | ПТВМ-30М(В) | 2 | 30
48 | Котельная №52 | г.Наро-Фоминск, п.Д/о Бекасово | 1981 | 12.675 | ДКВР-6,5/13 | 3 | 4.225 | газ | 4936 | ХВО | 5.625 | 164.775
49 | Котельная №53 | п.Калининец | 1956 | 10 | КСВ-0,93 | 10 | 0.7 | газ | 4943 | нет | 8.4584 | 130
[5 empty] | Ланкаширский (В) | 3 | 1
50 | Котельная №54 | п.Калининец | 1964 | 7.7 | КСВ-0,93 (П) | 3 | 0.7 | газ | 4016 | ХВО | 4.2869 | 138.6
|  |  | 1970 |  | КСВ-0,93 | 8
|  |  | 1978 |  | КСВ-0,93
51 | Котельная №55 | п.Калининец | 1976 | 12.6 | КВА-2,5 ЭЭ | 6 | 2.1 | газ | 4985 | ХВО | 6.9263 | 163.8
52 | Котельная №56 | п.Калининец | 1973 | 4.2 | КСВ-0,93 (П) | 2 | 0.7 | газ | 1175 | ХВО | 1.8438 | 75.6
[5 empty] | КСВ-0,93 | 4 | 0.7
53 | Котельная №57 | г. Апрелевка, ул.2-я Майская | 2009 | 0.12 | Руснит 270 | 2 | 0.06 | Электроэнергия | 60 | нет | 0.049145 | 3
54 | Котельная №58 | г. Апрелевка, ул.Дубки д.19 | 2009 | 18.06 | NWT-7-1-150 | 3 | 6.02 | газ | 3977.86 | ХВО | 18.4624 | 234.78
55 | Котельная №61 | г. Верея ул. Лесная | 1988 | 4 | БРАТСК-1Г | 5 | 0.8 | газ | 2140 | ХВО | 1.3679 | 72
56 | Котельная №62 | г. Верея, ул. Восточная стр.14а | 1975 | 4.552 | ЗиОСАБ-2000 | 1 | 1.72 | газ | 2746 | ХВО | 2.3286 | 81.936
[5 empty] | ЗиОСАБ-600ВТМ | 2 | 0.516
[5 empty] | ЗИО-60 | 2 | 0.9
57 | Котельная №63 | г. Верея ул. Комсомольская стр.1а | 1974 | 3.6 | ЗИО-60 | 4 | 0.9 | газ | 1400 | ХВО | 0.55647 | 64.8
58 | Котельная №64 | г. Верея ул. Октябрьская стр.31а | 1964 | 0.457 | Riello 297 | 1 | 0.255 | газ | 298 | ХВО | 0.35188 | 11.425
[5 empty] | Riello 235 | 1 | 0.202
59 | Котельная №65 | г. Верея ул. Грязнова стр.2а | 1970 | 0.152 | Termona-50 | 4 | 0.038 | газ | 51 | ХВО | 0.13225 | 3.8
60 | Котельная №66 | пос.Пионерский ул. Центральная стр.12 | 1971 | 2.7 | ЗИО-60 | 3 | 0.9 | газ | 1337 | ХВО | 0.65446 | 67.5
61 | Котельная №67 | дер. Ястребово ул. М. Слобода стр.1а | 1976 | 0.108 | Lamborghini | 2 | 0.054 | диз. топливо | 56.3 | нет | 0.1195 | 2.7
62 | Котельная №68 | дер. Веселево стр.65 | 1975 | 4 | ЗИО-100 | 4 | 1 | газ | 3403 | ХВО | 2.7223 | 72
63 | Котельная №69 | дер.Вышегород стр.113 | 2014 | 0.516 | КВа-0,3 | 2 | 0.258 | газ | 1114 | ХВО | 0.37403 | 12.9
6 | Котельная №70 | дер.Шустиково стр.157 | 1974 | 1.256 | Logano SK 745 | 2 | 0.628 | газ | 2356 | ХВО | 0.74251 | 31.4
65 | Котельная №71 | дер. Устье ул. Центральная стр. 17 | 1976 | 4.5 | ЗИО-60 | 5 | 0.9 | газ | 4247 | ХВО | 1.4762 | 81
66 | Котельная №72 | дер. Волченки ул.Центральная стр.13 | 2018 | 3.44 | Термотехник ТТ 100-2000 | 2 | 1.72 | газ | 1795 | ХВО | 1.5974 | 61.92
67 | Котельная №73 | п. Архангельский ул. Центральная стр.19 | 1971 | 5.4 | ЗИО-60 | 6 | 0.9 | газ | 3554.5 | ХВО | 2.9271 | 97.2
68 | Котельная №74 | дер. Назарьево ул. Центральная стр. 1а | 2021 | 0.231 | Bison NO 90 | 3 | 0.077 | газ | 161 | ХВО | 0.037303 | 5.775
1961
69 | Котельная №75 | дер. Слепушкино | 1968 | 0.108 | Lamborghini AXE 3 80 | 2 | 0.054 | диз. топливо | 105.4 | нет | 0.070225 | 2.7
70 | Котельная №76 | дер. Симбухово ул. Дороховская стр.21а | 1966 | 0.108 | Lamborghini AXE 3 63 | 2 | 0.054 | диз. топливо | 70 | нет | 0.07394 | 2.7
71 | Котельная №77 | дер. Рождественно ул. Северная 8а | 1985 | 0.108 | Lamborghini AXE 47 | 2 | 0.054 | диз. топливо | 0 | нет | 0.046434 | 2.7
72 | Котельная №78 | г. Верея пл. Советская | 1981 | 0.11 | ИШМА У2-63 | 2 | 0.055 | газ | 16.2 | нет | 0.0744 | 2.75
ИШМА-63ES
73 | Котельная №79 | г. Верея, ул. Боровская | 1974 | 1.032 | Термотехник ТТ50 | 3 | 0.344 | газ | 659.9 | ХВО | 0.65539 | 25.8
74 | Котельная №80 | г. Верея ул. Кировская стр. 21 | 1972 | 3 | Энергия-6 | 5 | 0.6 | газ | 2230.1 | ХВО | 1.418 | 54
| ВСЕГО: |  |  | 641.054 |  | 285 |  | 74 котельных | 234851.1 | 61 ХВО | 383.645 | 7085.075
| в том числе работающих: на природном газе |  |  | 637.724 |  | 267 |  | 66 котельных | 234273.5
| на дизельном топливе |  |  | 2.952 |  | 13 |  | 6 котельных | 517.6
| на электроэнергии |  |  | 0.378 |  | 5 |  | 2 котельных | 60
[7 empty] | в однотрубном - |  | 469702.2
Note on L6: Автор: нагрузки в 4 котельной
Note on L8: Автор: 5 котельная + нагрузка 3 котельной (10 ЦТП)
Note on J48: Автор: 1980 метров котельная 31 2711 метров ЦТП30
Note on D50: Автор: по дате установки котлов

## ЦТП
ЦТП и НС по МУП "Теплосеть" Наро-Фоминский городской округ с 01.06.2026 года.
№№ п/п | Присвоенный номер ЦТП | От какой котельной | Адрес | Комментарии
1 | ЦТП №1 | от котельная №7 | г.Наро-Фоминск, Южный микрорайон
2 | ЦТП №2 | от котельная №7 | г.Наро-Фоминск, Южный микрорайон
3 | ЦТП №3 | от котельная №7 | г.Наро-Фоминск, Южный микрорайон
4 | ЦТП №4 | от котельная №7 | г.Наро-Фоминск, Южный микрорайон
5 | ЦТП №5 | от котельная №10 | г.Наро-Фоминск, Микрорайон Мальково
6 | ЦТП №6 | от котельная №10 | г.Наро-Фоминск, Микрорайон Мальково
7 | ЦТП №7 | от котельная №10 | г.Наро-Фоминск, Микрорайон Мальково
8 | ЦТП №8 | от котельная №10 | г.Наро-Фоминск, Микрорайон Мальково
9 | ЦТП №9 | от котельная №10 | г.Наро-Фоминск, Микрорайон Мальково
10 | ЦТП №10 | от котельной №5 | г.Наро-Фоминск, ул. Калинина
11 | ЦТП №16 | от котельная №20 | г. Апрелевка
12 | ЦТП №19 | от котельная №45 | г.Наро-Фоминск, п.Новая Ольховка
13 | ЦТП №20 | от котельная №45 | г.Наро-Фоминск, п.Новая Ольховка
14 | ЦТП №21 | от котельная №30 | дер.Головково
15 | ЦТП №23 | от котельная №4 | г.Наро-Фоминск,, ул.Московская
16 | ЦТП №26 | от котельная №47 | г.Наро-Фоминск, Парковая
17 | ЦТП №28 | от котельная №43 | г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова
18 | ЦТП №30 | от котельная №31 | г.Наро-Фоминск, ул.Пешехонова
19 | ЦТП №31 | от котельная №43 | г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова
20 | ЦТП №32 | от котельная №50 | п. Калининец, ул. Фабричная
21 | ЦТП №36 | от котельная №50 | п.Калининец, ул. Фабричная
22 | ЦТП №37 | от котельная №50 | п.Калининец, ул. Фабричная
23 | ЦТП №33 | от котельная №58 | г. Апрелевка
24 | ЦТП №34 | от котельная №58 | г. Апрелевка
25 | ЦТП №35 | от котельная №58 | г. Апрелевка
26 | ЦТП №38 | от котельная №58 | г. Апрелевка, Дубки,13
| ВСЕГО: | 26 ед.

## схема ЦТП
Схема теплопотребления по МУП "Теплосеть Наро-Фоминского городского округа"
на 01.01.2026г.
Котельные № |  | ЦТП № | Котельные № | ЦТП № | Котельные № | ЦТП № | Котельные №
| 1 |  | 23 |  | 45 | 19 | 71
20
| 2 |  | 24 |  |  |  | 72
[5 empty] | 47 | 26
| 3 |  | 25 |  |  |  | 73
48
| 4 | 23 | 26 |  |  |  | 74
49
| 5 | 10 | 27 |  |  |  | 75
[5 empty] | 50 | 32
| 6 |  | 28 |  |  | 36 | 76
[5 empty] | 52 | 37
| 7 | 1 | 29 |  |  |  | 77
|  | 2 |  |  | 53
|  | 3 | 30 | 21 |  |  | 78
| 8 | 4 |  |  | 54
|  |  | 31 | 30 |  |  | 79
| 9 |  |  |  | 55
|  |  | 32 |  |  |  | 80
| 10 | 5 |  |  | 56
|  | 6 | 33 |  |  |  | 18
| 11 | 7 |  |  | 57
|  | 8 | 34 |  |  |  | 39
| 12 | 9 |  |  | 58 | 33
|  |  | 35 |  |  | 34
| 13 |  |  |  | 61 | 35
|  |  | 36 |  |  | 38
| 14 |  |  |  | 62
37
| 15 |  |  |  | 63
40
| 16 |  |  |  | 64
|  |  | 42 | 28
| 17 |  |  |  | 65
43
| 19 |  |  | 31 | 66
44
| 20 | 16 |  |  | 67
| 21 |  |  |  | 68
| 22 |  |  |  | 69
70
Котельные - 74 ед.
ЦТП - 26 ед.

## по горду. селу
Котельные поселений по МУП "Теплосеть Наро-Фоминского городского округа" на 01.01.2026 года.
№№ п/п | Присвоенный номкр котельной | Адрес | Установленная мощность котельной (суммарная производительность котлов), Гкал/час. | Вид топлива
|  | ГОРОД Наро-Фоминск | 280.105
1 | Котельная №1 | г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная | 5.2 | газ
2 | Котельная №2 | г.Наро-Фоминск,, ул.Карла Маркса | 6.02 | газ
3 | Котельная №3 | г.Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество | 0.344 | газ
4 | Котельная №4 | г.Наро-Фоминск,, ул.Московская | 19.5 | газ
5 | Котельная №5 | г.Наро-Фоминск,, ул.Новикова | 22.36 | газ
6 | Котельная №6 | г.Наро-Фоминск,ул. Генерала Ефремова | 3.44 | газ
7 | Котельная №7 | г.Наро-Фоминск, ул.Ленина | 41 | газ
8 | Котельная №8 | г. Наро-Фоминск-10, дер.Васильчиново | 12.675 | газ
9 | Котельная №9 | г.Наро-Фоминск, ул.Володарского | 1 | газ
10 | Котельная №10 | г.Наро-Фоминск, ул.Толстого | 38.45 | газ
11 | Котельная №12 | г.Наро-Фоминск, Маршала Жукова | 3.6 | газ
12 | Котельная №13 | г.Наро-Фоминск, ул.Полубоярова | 9 | газ
13 | Котельная №21 | Наро-Фоминский ГО тер."Пансионат "Нара", д1 соор.13 | 9 | газ
14 | Котельная №22 | г.Наро-Фоминск, ул.Связистов | 4.3 | газ
15 | Котельная №31 | г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Куркоткина | 21.5 | газ
16 | Котельная №32 | г.Наро-Фоминск, ул. Бобруйская, дом 2 | 6.88 | газ
17 | Котельная №37 | г.Наро-Фоминск, ул.2-й Володарский пер. | 8.45 | газ
18 | Котельная №40 | г.Наро-Фоминск, п.Леспромхоз | 2.4 | диз.топливо
19 | Котельная №43 | г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова | 38.7 | газ
20 | Котельная №45 | г.Наро-Фоминск, п.Новая Ольховка | 6.02 | газ
21 | Котельная №47 | г.Наро-Фоминск, Парк Воровского | 3.171 | газ
22 | Котельная №48 | г.Наро-Фоминск, ул.Чехова д.1а | 0.86 | газ
23 | Котельная №49 | г.Наро-Фоминск, ул.Пушкина, д.3. | 3.44 | газ
24 | Котельная №28 | г.Наро-Фоминск, дома СМП | 0.12 | диз.топливо
25 | Котельная №52 | г.Наро-Фоминск, п.Д/о Бекасово | 12.675 | газ
|  | ГОРОД Апрелевка | 123.017
1 | Котельная №14 | г. Апрелевка, ул.Апрелевская, д.65 | 12.675 | газ
2 | Котельная №15 | г. Апрелевка, ул.Ленина | 4.902 | газ
3 | Котельная №17 | г. Апрелевка, ул.ж/д ст.Победа | 2.58 | газ
4 | Котельная №19 | г. Апрелевка, ул.Августовская, д.1 | 32.5 | газ
5 | Котельная №20 | г. Апрелевка, ул.Парковая | 19.5 | газ
6 | Котельная №34 | г. Апрелевка, ул. Февральская | 0.903 | газ
7 | Котельная №44 | г. Апрелевка, ул.Самохина | 0.18 | газ
8 | Котельная №57 | г. Апрелевка, ул.2-я Майская | 0.12 | электроэнергия
9 | Котельная №58 | г. Апрелевка, ул.Дубки д.19 | 18.06 | газ
10 | Котельная №27 | г.Апрелевка, ЖК "Весна" | 32.5 | газ
|  | ГОРОД Верея | 16.903
1 | Котельная №61 | г. Верея ул. Лесная | 4 | газ
2 | Котельная №62 | г Верея, ул. Восточная стр.14а | 4.552 | газ
3 | Котельная №63 | г Верея, ул. Комсомольская стр.1а | 3.6 | газ
4 | Котельная №64 | г Верея, ул. Октябрьская стр.31а | 0.457 | газ
5 | Котельная №65 | г Верея, ул. Грязнова стр.2а | 0.152 | газ
6 | Котельная №78 | г. Верея пл. Советская | 0.11 | газ
7 | Котельная №79 | г. Верея, ул. Боровская | 1.032 | газ
8 | Котельная №80 | г. Верея ул. Кировская стр. 21 | 3 | газ
43 |  | ВСЕГО ГОРОД: | 420.025
|  | ПОСЕЛОК | 149.676
1 | Котельная №18 | пос.Ново-Глаголево | 5.16 | газ
2 | Котельная №23 | пос.Софьино | 7.8 | газ
3 | Котельная №25 | пос.Атепцево, ул.Совхозная | 1.616 | газ
4 | Котельная №50 | пос.Селятино | 92.5 | газ
5 | Котельная №53 | пос.Калининец | 10 | газ
6 | Котельная №54 | пос.Калининец | 7.7 | газ
7 | Котельная №55 | пос.Калининец | 12.6 | газ
8 | Котельная №56 | пос.Калининец | 4.2 | газ
9 | Котельная №73 | пос. Архангельский ул. Центральная стр.19 | 5.4 | газ
10 | Котельная №66 | пос.Пионерский ул. Центральная стр.12 | 2.7 | газ
|  | СЕЛО | 13.842
1 | Котельная №11 | с. Петровское | 1.2 | газ
2 | Котельная №26 | с.Каменское | 5.16 | газ
3 | Котельная №33 | с. Каменское | 6.45 | газ
4 | Котельная №35 | с. Петровское | 1.032 | газ
|  | ДЕРЕВНЯ | 29.793
1 | Котельная №16 | дер.Мякишево | 1.1 | газ
2 | Котельная №24 | дер.Сырьевая, д/о" Отличник" | 0.86 | газ
3 | Котельная №29 | дер.Таширово | 6.75 | газ
4 | Котельная №30 | дер.Головково | 6.45 | газ
5 | Котельная №36 | дер. Литвиново | 4.515 | газ
6 | Котельная №42 | дер.Рождество, ул.Родниковая, д.№18 | 0.258 | электроэнергия
7 | Котельная №67 | дер. Ястребово ул. М. Слобода стр.1а | 0.108 | диз.топливо
8 | Котельная №68 | дер. Веселево стр.65 | 4 | газ
9 | Котельная №69 | дер.Вышегород стр.113 | 0.516 | газ
10 | Котельная №70 | дер.Шустиково стр.157 | 1.256 | газ
11 | Котельная №71 | дер. Устье ул. Центральная стр. 17 | 4.5 | газ
12 | Котельная №72 | дер. Волченки ул.Центральная стр.13 | 3.44 | газ
13 | Котельная №74 | дер. Назарьево ул. Центральная стр. 1а | 0.231 | газ
14 | Котельная №75 | дер. Слепушкино | 0.108 | диз.топливо
15 | Котельная №76 | дер. Симбухово ул. Дороховская стр.21а | 0.108 | диз.топливо
16 | Котельная №77 | дер. Рождественно ул. Северная 8а (№17) | 0.108 | диз.топливо
|  | ВСЕГО СЕЛО, ДЕРЕВНЯ: | 43.635
1 | Котельная №39 | ЗАТО Молодежный городской округ | 22.3 | газ
74 | ВСЕГО: |  | 635.636 | 74 котельных
| в том числе работающих: на природном газе |  | 632.306 | 66 котельных
| на диз.топливе |  | 2.952 | 6 котельных
| на электроэнергии |  | 0.378 | 2 котельных

## новые котлы 24,35 (hidden)
Техническая характеристика котельных и ЦТП по МУП "Теплосеть Наро-Фоминского городского округа" по состоянию на 10.01.2024 года.
№№ п/п | Присвоенный номер котельной | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной (суммарная производительность котлов), Гкал/час. | Марка котла | Количество котлов | Мощность одного котла, Гкал/ч | Вид топлива | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, м | ХВО | Общая нагрузка, Гкал/час
24 | Котельная №24 | д.Сырьевая, д/о" Отличник" | 2011 | 859.845 | НОРД КН 2.15 | 2 | 429.923 | газ | 700 | ХВО | 0.41
33 | Котельная №35 | с. Петровское | 2019-01-21 | 1031.814 | Bosch Buderus SK-755-600 | 2 | 515.907 | газ | 846.62 | ХВО | 0.56