## котельные
Техническая характеристика котельных и ЦТП по МУП "Теплосеть" Наро-Фоминский городской округ по состоянию на 01.03.2021 года, принятые в план на 2022 год.
№№ п/п | Присвоенный номер котельной | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной (суммарная производительность котлов), Гкал/час. | Марка котла | Количество котлов | Мощность одного котла, Гкал/ч | Вид топлива | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, м | ХВО | Общая нагрузка, Гкал/час
1 | Котельная №1 | г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная | 1986 | 5.2 | ДКВР-4/13 | 2 | 2.6 | газ | 1794.5 | ХВО | 0.611
2 | Котельная №2 | г.Наро-Фоминск,, ул.Карла Маркса | 1948 | 5.4 | ЗИО-60 | 6 | 0.9 | газ | 2365.4 | ХВО | 4.573
3 | Котельная №3 | г.Наро-Фоминск, ул.Калинина | 1964 | 1.8 | ЗИО-60 | 2 | 0.9 | газ | 1000.6 | ХВО | 1.234
4 | Котельная №4 | г.Наро-Фоминск,, ул.Московская | 1979 | 19.5 | ДКВР-10/13 | 3 | 6.5 | газ | 7739.2 | ХВО | 8.881
5 | Котельная №5 | г.Наро-Фоминск, ул.Новикова | 2015-11-06 | 22.36 | Термотехник ТТ100 | 4 | 5.59 | газ | 1413.95 | ХВО | 15.423
6 | Котельная №6 | г.Наро-Фоминск,ул. Генерала Ефремова | 1983 | 3.44 | КВА-05 | 4 | 0.43 | газ | 2115.6 | ХВО | 2.237
[5 empty] | КВГМ-1,0-115Н | 2 | 0.86
7 | Котельная №7 | г.Наро-Фоминск, ул.Ленина | 1965 | 41 | КВГМ-10 | 2 | 10 | газ | 17336.6 | ХВО | 40.506
[5 empty] | ДКВР-10/13 | 2 | 6.5
[5 empty] | КВГМ-4,65/115 | 2 | 4
8 | Котельная №8 | г. Наро-Фоминск-10, дер.Васильчиново | 1966 | 12.675 | ДКВР-6,5/13 | 3 | 4.225 | газ | 1891.5 | ХВО | 4.345
9 | Котельная №9 | г.Наро-Фоминск, ул.Володарского | 1977 | 1 | УНИВЕРСАЛ 2 | 2 | 0.5 | газ | 437.5 | нет | 0.911
10 | Котельная №10 | г.Наро-Фоминск, ул.Толстого | 1983 | 38.45 | КВГМ-10 2 | 3 | 10 | газ | 11595.5 | ХВО | 31.528
[5 empty] | ДКВР-6,5/13 | 2 | 4.225
11 | Котельная №11 | с. Петровское | 1966 | 1.2 | НИИСТУ-5 | 3 | 0.4 | газ | 609.8 | ХВО | 0.554
12 | Котельная №12 | г.Наро-Фоминск, Маршала Жукова | 1967 | 3.6 | ЗИО-60 | 4 | 0.9 | газ | 2949.1 | ХВО | 2.062
13 | Котельная №13 | г.Наро-Фоминск, ул.Полубоярова | 1975 | 9 | ЗИО-60 | 6 | 0.9 | газ | 2474 | ХВО | 8.129
[5 empty] | НР-17 | 4 | 0.9
14 | Котельная №14 | г. Апрелевка, ул.Апрелевская, д.65 | 1965 | 12.675 | ДКВР-6,5/13 | 3 | 4.225 | газ | 6079.3 | ХВО | 9.136
15 | Котельная №15 | г. Апрелевка, ул.Ленина | 1965 | 3.2 | УНИВЕРСАЛ-4 | 8 | 0.4 | газ | 2313.4 | ХВО | 5.285
16 | Котельная №16 | д.Мякишево | 1964 | 1.1 | УНИВЕРСАЛ | 2 | 0.55 | газ | 180.8 | нет | 0.125
17 | Котельная №17 | г. Апрелевка, ул.ж/д ст.Победа | 1975 | 2.58 | Термотехник | 2 | 1.29 | газ | 1690.5 | нет | 3.272
18 | Котельная №18 | п.Ново-Глаголево | 1989 | 5.16 | Факел-1Г | 6 | 0.86 | газ | 1223 | ХВО | 1.153
19 | Котельная №19 | г. Апрелевка, ул.Августовская, д.1 | 1963 | 32.5 | ДКВР-10/13 | 5 | 6.5 | газ | 12468.06 | ХВО | 28.667
20 | Котельная №20 | г. Апрелевка, ул.Парковая | 1963 | 19.5 | ДКВР-10/13 | 3 | 6.5 | газ | 4581.4 | ХВО | 12.471
21 | Котельная №21 | Наро-Фоминский ГО тер."Пансионат "Нара", д1 соор.13 | 1976 | 9 | ДКВР-4/13 | 4 | 2.25 | газ | 0 | ХВО | 0.927
22 | Котельная №22 | г.Наро-Фоминск, ул.Связистов | 1984-06-30 | 4.3 | КВА-1,0-ЭЭ | 5 | 0.86 | газ | 1845.5 | ХВО | 1.353
23 | Котельная №23 | пос.Софьино | 1988 | 7.8 | ДКВР-4/13 | 3 | 2.6 | газ | 4795.25 | ХВО | 4.49
24 | Котельная №24 | д.Сырьевая, д/о" Отличник" | 2011 | 0.86 | ЗиОСАБ-500 | 2 | 0.43 | диз. топливо | 700 | ХВО | 0.561
25 | Котельная №25 | пос.Атепцево, ул.Совхозная | 2014-08-01 | 1.616 | Logano SK745 | 2 | 0.628 | газ | 1057 | ХВО | 1.446
[5 empty] | Logano SK645 | 1 | 0.36
26 | Котельная №26 | с.Каменское | 1993 | 5.16 | Факел | 6 | 0.86 | газ | 4918 | ХВО | 4.022
27 | Котельная №27 | г.Апрелевка, ЖК "Весна" | 2014 | 32.5 | КВГМ-7,56-15ОП | 5 | 32.5 | газ | 880 | ХВО | 25.994
28 | Котельная №28 | г.Наро-Фоминск, дома СМП | 1958 | 0.12 | KRM-70R(0,07) | 1 | 0.07 | диз. топливо | 27.2 | нет | 0.074
[5 empty] | KSO-50R(0,05) | 1 | 0.05
29 | Котельная №29 | дер.Таширово | 1985 | 6.75 | ТВГ-4Р | 2 | 2.4 | газ | 2939 | ХВО | 2.406
[5 empty] | Е-1/9-1Г | 3 | 0.65
30 | Котельная №30 | дер.Головково | 2012-12-27 | 6.45 | Logano S825L | 2 | 2.623 | газ | 7705.5 | ХВО | 5.065
[5 empty] | Logano SK 745 | 1 | 1.204
31 | Котельная №35 | с. Петровское | 2019-01-21 | 1.396 | Rossen RS-D600 | 2 | 0.699 | диз. топливо | 846.62 | нет | 0.474
32 | Котельная №37 | г.Наро-Фоминск, ул.2-й Володарский пер. | 1983 | 8.45 | ДКВР-6,5/13 | 2 | 4.225 | газ | 2580.85 | ХВО | 2.623
33 | Котельная №40 | г.Наро-Фоминск, п.Леспромхоз | 1963 | 2.4 | КСВ-0,86 | 3 | 0.8 | диз. топливо | 258.7 | нет | 0.25
34 | Котельная №42 | дер.Башкино, ул.Родниковая, д.№18 | 1968 | 0.258 | ЭПЗ-100И2 | 3 | 0.086 | Электроэнергия | 0 | нет | 0.088
35 | Котельная №43 | г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова | 2017-12-01 | 38.7 | Термотехник ТТ100-01 | 3 | 12.9 | газ | 16914.9 | ХВО | 31.465
36 | Котельная №44 | г. Апрелевка, ул.Самохина | 2003 | 0.18 | Verona10/VR-10 | 1 | 0.157 | газ | 33.4 | нет | 0.137
[5 empty] | Padova 4/PD-4 | 1 | 0.023
37 | Котельная №45 | г.Наро-Фоминск, п.Новая Ольховка | 2005 | 6 | REVOTERM RFV-3000 | 2 | 3 | газ | 11052.4 | ХВО | 6.019
38 | Котельная №47 | г.Наро-Фоминск, Парк Воровского | 2006 | 3.171 | Vitoplex-100 | 3 | 1.057 | газ | 1535.96 | ХВО | 1.87
39 | Котельная №48 | г.Наро-Фоминск, ул.Чехова д.1а | 2008 | 0.86 | ЗиОСАБ-500 | 2 | 0.43 | газ | 352 | ХВО | 0.511
40 | Котельная №49 | г.Наро-Фоминск, ул.Пушкина, д.3. | 2009 | 3.44 | REX-200 | 2 | 1.72 | газ | 391.2 | ХВО | 2.882
41 | Котельная №50 | п.Селятино | 1965, новый котел ПТВМ 2016 | 92.5 | ДКВР-10/13 | 4 | 6.5 | газ | 27700.65 | ХВО
[5 empty] | ДКВР-10/13(В) | 1 | 6.5 |  |  |  | 85.414
[5 empty] | ПТВМ-30М(В) | 2 | 30
42 | Котельная №52 | г.Наро-Фоминск, п.Д/о Бекасово | 1981 | 12.675 | ДКВР-6,5/13 | 3 | 4.225 | газ | 4936 | ХВО | 6.413
43 | Котельная №53 | п.Калининец | 1956 | 10 | КСВ-0,93 | 10 | 0.7 | газ | 4943 | нет | 9.654
[5 empty] | Ланкаширский (В) | 3 | 1
44 | Котельная №54 | п.Калининец | 1964 | 7.7 | КСВ-0,93 (П) | 3 | 0.7 | газ | 4016 | ХВО | 5.931
[5 empty] | КСВ-0,93 | 8 | 0.7
45 | Котельная №55 | п.Калининец | 1976 | 12.6 | КВА-2,5 ЭЭ | 6 | 2.1 | газ | 4985 | ХВО | 8.772
46 | Котельная №56 | п.Калининец | 1973 | 4.2 | КСВ-0,93 (П) | 2 | 0.7 | газ | 1175 | нет | 2.337
[5 empty] | КСВ-0,93 | 4 | 0.7
47 | Котельная №57 | г. Апрелевка, ул.2-я Майская | 2009 | 0.12 | Руснит 270 | 2 | 0.06 | Электроэнергия | 60 | нет | 0.057
48 | Котельная №58 | г. Апрелевка, ул.Дубки д.19 | 2009 | 18.06 | NWT-7-1-150 | 3 | 6.02 | газ | 3631.86 | ХВО | 20.751
49 | Котельная №61 | г. Верея ул. Лесная | 1988 | 4 | БРАТСК-1Г | 5 | 0.8 | газ | 2140 | ХВО | 1.797
50 | Котельная №62 | г. Верея, ул. Восточная стр.14а | 1974 | 4.552 | ЗиОСАБ-2000 | 1 | 1.72 | газ | 2746 | нет | 2.812
[5 empty] | ЗиОСАБ-600ВТМ | 2 | 0.516
[5 empty] | ЗИО-60 | 2 | 0.9
51 | Котельная №63 | ул. Комсомольская стр.1а | 1974 | 3.6 | ЗИО-60 | 4 | 0.9 | газ | 1400 | ХВО | 0.648
52 | Котельная №64 | ул. Октябрьская стр.31а | 1964 | 0.457 | Riello 297 | 1 | 0.255 | газ | 298 | нет | 0.377
[5 empty] | Riello 235 | 1 | 0.202
53 | Котельная №65 | ул. Грязнова стр.2а | 1970 | 0.15 | Termona-50 | 4 | 0.0375 | газ | 51 | нет | 0.141
54 | Котельная №66 | пос.Пионерский ул. Центральная стр.12 | 1971 | 2.7 | ЗИО-60 | 3 | 0.9 | газ | 1337 | ХВО | 0.815
55 | Котельная №67 | дер. Ястребово ул. М. Слобода стр.1а | 1976 | 0.108 | Lamborghini | 2 | 0.054 | диз. топливо | 56.3 | нет | 0.13
56 | Котельная №68 | дер. Веселево стр.65 | 1975 | 4 | ЗИО-100 | 4 | 1 | газ | 3403 | ХВО | 3.3
57 | Котельная №69 | дер.Вышегород стр.113 | 2014 | 0.516 | КВа-0,3 | 2 | 0.258 | газ с апреля 2021 | 1114 | ХВО | 0.492
58 | Котельная №70 | дер.Шустиково стр.157 | 1974 | 1.256 | Logano SK 745 | 2 | 0.628 | газ | 2356 | ХВО | 1.077
59 | Котельная №71 | дер. Устье ул. Центральная стр. 17 | 1976 | 4.5 | ЗИО-60 | 5 | 0.9 | газ | 4247 | ХВО | 2.124
60 | Котельная №72 | дер. Волченки ул.Центральная стр.13 | 2018 | 3.44 | Термотехник ТТ 100-2000 | 2 | 1.72 | газ | 1795 | ХВО | 1.965
61 | Котельная №73 | п. Архангельский ул. Центральная стр.19 | 1971 | 5.4 | ЗИО-60 | 6 | 0.9 | газ | 3554.5 | ХВО | 3.612
62 | Котельная №74 | дер. Назарьево ул. Центральная стр. 1а | 1961 | 0.136 | Modal | 2 | 0.068 | диз. топливо | 161 | нет | 0.151
63 | Котельная №75 | дер. Слепушкино | 1968 | 0.108 | Lamborghini | 2 | 0.054 | диз. топливо | 105.4 | нет | 0.079
64 | Котельная №76 | дер. Симбухово ул. Дороховская стр.21а | 1966 | 0.108 | Lamborghini | 2 | 0.054 | диз. топливо | 70 | нет | 0.079
65 | Котельная №77 | дер. Рождественно ул. Северная 8а | 1985 | 0.108 | Lamborghini | 2 | 0.054 | диз. топливо | 0 | нет | 0.048
66 | Котельная №78 | г. Верея пл. Советская | 1981 | 0.11 | КЧМ-7"Гном" | 2 | 0.055 | газ | 16.2 | нет | 0.077
67 | Котельная №79 | г. Верея, ул. Боровская | 1974 | 1.8 | ЗИО-60 | 2 | 0.9 | диз. топливо | 659.9 | нет | 0.714
68 | Котельная №80 | г. Верея ул. Кировская стр. 21 | 1972 | 3 | Энергия-6 | 5 | 0.6 | газ | 2230.1 | ХВО | 1.969
| ВСЕГО: |  |  | 578.655 |  | 261 |  | 68 котельных | 220281.1 | 45 ХВО | 435.496
| в том числе работающих: на природном газе |  |  | 571.133 |  | 235 |  | 56 котельных | 217335.98
| на дизельном топливе |  |  | 7.144 |  | 21 |  | 10 котельных | 2885.12
| на электроэнергии |  |  | 0.378 |  | 5 |  | 2 котельных | 60